## Отчет
Ведомость суточных параметров теплопотребления за период 23.09.2022 по 22.10.2022
Абонент: | ЗАО"УК"Спас-Дом" Правый берег |  |  | Адрес: | Кропоткина, д.118-2
Энергоснабжающая организация: ОАО "СИБЭКО"
Прибор: | СПТ943 | [5 empty] | №: | 38547
[5 empty] | Отопление |  |  |  | ГВС |  |  |  | ХВС
Дата | раб. часов | M1 | M2 | T1 | T2 | Q | V1 | V2 | V3 | t1 | t2 | Q | V3
|  | тонн | тонн | C | C | ГКал | м3 | м3 | м3 | C | C | ГКал | м3
23.09.2022 | 24.00 | 69.12 | 68.20 | 70.80 | 44.92 | 1.7918 | 89.21 | 69.52 | 19.69 | 66.73 | 52.83 | 2.1145 | 35.56
24.09.2022 | 24.00 | 78.84 | 78.00 | 72.33 | 45.98 | 2.0813 | 89.27 | 69.48 | 19.79 | 66.57 | 52.63 | 2.1207 | 38.37
25.09.2022 | 24.00 | 72.45 | 71.50 | 72.28 | 40.16 | 2.3305 | 94.31 | 68.98 | 25.32 | 65.88 | 52.50 | 2.3948 | 45.15
26.09.2022 | 24.00 | 112.78 | 111.16 | 56.99 | 36.20 | 2.3433 | 92.76 | 68.85 | 23.91 | 60.60 | 49.48 | 2.0414 | 37.00
27.09.2022 | 24.00 | 237.50 | 235.94 | 49.10 | 38.57 | 2.5098 | 96.06 | 67.53 | 28.52 | 49.60 | 41.90 | 1.7621 | 34.10
28.09.2022 | 24.00 | 237.44 | 235.23 | 45.31 | 35.72 | 2.2835 | 96.56 | 67.50 | 29.06 | 44.52 | 38.00 | 1.5675 | 31.03
29.09.2022 | 24.00 | 237.38 | 236.95 | 46.34 | 35.52 | 2.5738 | 96.68 | 67.01 | 29.66 | 45.38 | 38.06 | 1.6648 | 29.99
30.09.2022 | 24.00 | 237.69 | 235.63 | 48.75 | 36.41 | 2.9408 | 95.64 | 66.77 | 28.87 | 49.44 | 40.66 | 1.8383 | 30.10
01.10.2022 | 24.00 | 237.81 | 237.63 | 50.24 | 37.02 | 3.1505 | 94.05 | 67.53 | 26.52 | 50.69 | 41.35 | 1.8097 | 35.12
02.10.2022 | 24.00 | 237.85 | 237.53 | 52.21 | 38.27 | 3.3241 | 100.91 | 66.43 | 34.47 | 51.44 | 42.51 | 2.1553 | 38.02
03.10.2022 | 24.00 | 97.25 | 97.64 | 49.14 | 37.11 | 1.1780 | 88.34 | 69.88 | 18.46 | 32.40 | 29.43 | 0.7032 | 30.73 | с 09-00 03.10. до 08-00 04.10
04.10.2022 | 24.00 | 155.23 | 154.25 | 55.13 | 38.04 | 2.6478 | 92.46 | 68.23 | 24.23 | 47.60 | 36.08 | 1.7750 | 36.24 | отключение теплоносителя
05.10.2022 | 24.00 | 238.96 | 232.07 | 60.38 | 42.27 | 4.3372 | 92.67 | 68.60 | 24.06 | 67.32 | 52.12 | 2.4657 | 42.47
06.10.2022 | 24.00 | 238.72 | 226.23 | 57.35 | 41.15 | 3.8854 | 91.59 | 68.61 | 22.98 | 66.89 | 52.27 | 2.3525 | 40.12
07.10.2022 | 24.00 | 214.23 | 191.25 | 59.56 | 42.22 | 3.7098 | 88.35 | 68.56 | 19.79 | 62.24 | 50.20 | 1.9006 | 35.17 | с 21-00 07.10. до 11-00 08.10.
08.10.2022 | 24.00 | 134.37 | 134.37 | 51.63 | 37.57 | 1.8934 | 89.78 | 67.80 | 21.97 | 51.07 | 39.61 | 1.7416 | 40.61 | отключение теплоносителя
09.10.2022 | 24.00 | 237.69 | 234.37 | 49.17 | 37.61 | 2.7550 | 94.03 | 67.46 | 26.57 | 67.23 | 53.03 | 2.5345 | 43.67
10.10.2022 | 24.00 | 237.99 | 234.94 | 56.52 | 41.01 | 3.6999 | 90.12 | 67.95 | 22.17 | 66.99 | 52.88 | 2.2625 | 39.43
11.10.2022 | 24.00 | 237.68 | 236.81 | 54.45 | 40.15 | 3.4071 | 90.10 | 67.48 | 22.62 | 67.15 | 52.76 | 2.3055 | 40.19
12.10.2022 | 24.00 | 237.64 | 236.81 | 53.75 | 39.63 | 3.3614 | 89.50 | 67.79 | 21.71 | 67.09 | 52.73 | 2.2506 | 40.60
13.10.2022 | 24.00 | 237.85 | 236.82 | 58.74 | 41.78 | 4.0422 | 89.83 | 67.20 | 22.63 | 66.67 | 52.45 | 2.2810 | 39.64
14.10.2022 | 24.00 | 237.89 | 236.82 | 59.87 | 42.16 | 4.2200 | 91.69 | 67.11 | 24.58 | 64.65 | 51.23 | 2.3011 | 38.85
15.10.2022 | 24.00 | 238.03 | 236.87 | 58.34 | 41.49 | 4.0183 | 89.14 | 67.09 | 22.05 | 64.50 | 50.83 | 2.1663 | 37.42
16.10.2022 | 24.00 | 238.13 | 236.88 | 57.43 | 41.32 | 3.8417 | 93.21 | 66.47 | 26.74 | 65.10 | 51.42 | 2.4472 | 41.84
17.10.2022 | 24.00 | 238.32 | 236.98 | 56.14 | 40.68 | 3.6929 | 91.46 | 67.68 | 23.78 | 62.62 | 50.33 | 2.1431 | 35.51
18.10.2022 | 24.00 | 238.33 | 236.90 | 60.82 | 42.67 | 4.3336 | 92.61 | 68.17 | 24.43 | 56.94 | 46.48 | 1.9386 | 32.58
19.10.2022 | 24.00 | 238.15 | 236.62 | 62.41 | 43.37 | 4.5429 | 95.37 | 68.09 | 27.27 | 56.93 | 46.45 | 2.0844 | 36.03
20.10.2022 | 24.00 | 238.22 | 236.56 | 61.41 | 42.89 | 4.4193 | 94.31 | 68.53 | 25.78 | 57.23 | 46.54 | 2.0337 | 34.56
21.10.2022 | 24.00 | 238.01 | 236.29 | 60.29 | 42.36 | 4.2740 | 94.02 | 68.58 | 25.44 | 56.40 | 45.97 | 1.9794 | 36.01
22.10.2022 | 24.00 | 238.23 | 236.39 | 55.51 | 40.52 | 3.5763 | 94.96 | 68.36 | 26.60 | 56.94 | 46.37 | 2.0588 | 36.80
Среднее: | 24.00 | 205.66 | 203.12 | 56.75 | 40.16 | 3.2389 | 92.63 | 67.97 | 24.66 | 58.49 | 46.97 | 2.0398 | 37.10
Итого: | 720.00 | 6169.78 | 6093.64 |  |  | 97.1656 | 2778.99 | 2039.24 | 739.67 |  |  | 61.1944 | 1112.91
Представитель абонента: | [5 empty] | Представитель |  |  | теплоснабжающей
организации:

## Акт
Акт о теплопотреблении с 23.09.2022 по 22.10.2022
Мы, нижеподписавшиеся: сотрудник
и представитель абонента |  | ЗАО"УК"Спас-Дом" Правый берег
расположенного по адресу |  | Кропоткина, д.118-2
составили акт в том, что за период с |  |  | 23.09.2022 | 22.10.2022
включительно энергоснабжающая организация отпустила, а абронент принял
тепловую энергию в количестве:
Теплопотребление по счетчику составило
С учетом аварийного времени 0,00 час
С учетом t холодной воды 5 'C
По среднему за последующие 0 суток
По среднему за предыдущие 0 суток
Итого потребление